## Дисциплины
name
Бетонные работы
Отделочные работы
Земляные работ
Металлоконструкция
Трубопровод
Механомонтаж
КИПиА

## Корпуса
name
303 000 ЦПТ-Руда
400 800 Эстакады
401 100 - СКДР
401 200 КСД
401 300 КСГ
401 400 КМД
401 500 КМГ
401 600 КРП
402 100 Флотация
402 200 Здание молибденовой флотации
402 303 Фильтрация
402 301 Участок сгущения медно-молибденого конц-та
402 302 Участок сгущения медного концентрата
402 305 Mолибденовые сгустители, фильтрация и осушители
402 400 Конвейер концентрата
402 600 Пульпонасосная
403 101 Система водоснабжения РВС/ Насосная станция
403 103 Система водоснабжения РВС/ Насосная станция
403 109 Градирня
403 300 Склад реагентов
403 308 Здание приготовления флуокулянта
403 309 Склад Реагента T-92
403 310 Склад Веретенного Масла
403 324 АБК реагентов
403 600 Склад шаров
403 601 Склад реагентов №1
401 607 МК здание корпуса рудоподготовки
403 700 Газовая котельная с установкой деминерализации воды
404 000 ОБЪЕКТЫ ОЗХ
403 400 Компрессорная сжатого воздуха
WSS Водопровод (В-1)
WSS Пожарный водовод (В-2)
WSS Поливочный трубопровод (В-3)
WSS Канализация (К-1)
Система электроснабжения
Проектные дороги
Периметральное ограждение
401 101 Конвейерная галерея 1
401 110 Конвейерная галерея 2
401 301 МК здание вторичного просеивания
401 310 Перегрузочный узел-цикл просеивания
401 320 Подающий конвеер втор. Просеивания
401 330 Конв. Втор.прос.негаб
401 331 Конв. Вторичного просеивания негабаритных пород 2
401 340 Продолжение подающего конвейера вторичного просеивания
401 343 Конв. Вторичного просеивания пород малого размера
401 401 МК здание третичного дробления
401 501 Конв. Третичного дробления
401 503 Конвейер третичного дробления
401 510 Конв.для третичного просеивания

## Виды работ
name | discipline_name | unit_of_measure | norm_per_unit
Монтаж лестниц, площадок, стоек и др. Малотоннажных конструкций на сварке, тн | Металлоконструкция | тн | 0.25
Монтаж металлоконструкций, тн | Металлоконструкция | тн | 0.4
Изготовление металлоконструкций, тн | Металлоконструкция | тн | 0.35
Изготовление мелких металлоконструкций на стройплощадке, тн | Металлоконструкция | тн | 0.15
Монтаж опор для трубопровода, тн | Трубопровод | тн | 0.22
Сварка стыков технологических трубопроводов, Di | Трубопровод | Di | 8
Монтаж ЗРА, шт | Трубопровод | шт | 3
Гидравлическое испытание трубопроводов, п.м | Трубопровод | п.м | 180
Монтаж парафланцевого соединения, шт | Трубопровод | шт | 6
Монтаж внутренних специализированных конструкций оборудования, тн | Механомонтаж | тн | 0.2
Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, м2 | Механомонтаж | м2 | 8
Устройство бетонной подливки (УММР), м3 | Механомонтаж | м3 | 0.43
Монтаж агрегатов насосных центробежных, шт | Механомонтаж | шт | 0.23
Конвейер ленточный стационарный, тн | Механомонтаж | тн | 0.8
Флотационная машина: монтаж, тн | Механомонтаж | тн | 0.35
Монтаж стенки резервуара (рулонных заготовок), тн | Механомонтаж | тн | 0.44
Монтаж днища из рулонных заготовок для резервуаров, тн | Механомонтаж | тн | 0.6
Монтаж кровли из рулонных заготовок для резервуаров, тн | Механомонтаж | тн | 0.12
Мельница шаровая мокрого помола: барабан диаметром свыше 7000 мм, длина свыше 13000 мм, тн | Механомонтаж | тн | 0.58
Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия, мм 1500/200, тн | Механомонтаж | тн | 0.68
МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: БАЛОК, ШТ | Бетонные работы | шт | 2.5
УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ШТ | Бетонные работы | шт | 9.7
МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, М3 | Бетонные работы | м3 | 4.1
МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ, М3 | Бетонные работы | м3 | 1
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ, М3 | Бетонные работы | м3 | 0.51
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ЛОТКОВ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 3.9416
НАСЕЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, М2 | Бетонные работы | м2 | 15.152
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 5.1111
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЛИВКИ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 0.43578
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ , М2 | Бетонные работы | м2 | 10
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 5.2
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3, М3 | Бетонные работы | м3 | 3
ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ, Т | Бетонные работы | тн | 0.35
ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД КОЛОННЫ, СТЕНЫ, БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, Т | Бетонные работы | тн | 0.2
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ, Т | Бетонные работы | тн | 0.55
МОНТАЖ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ (УОСС), Т | Бетонные работы | тн | 0.065
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО 4 КГ , Т | Бетонные работы | тн | 0.047
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЫШЕ 4 КГ , Т | Бетонные работы | тн | 0.189
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, М3 | Бетонные работы | м3 | 3
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (УОСС), Т | Бетонные работы | тн | 0.1604
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ , ШТ | Бетонные работы | шт | 4.0004
УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: ХИМИЧЕСКИХ, ШТ | Бетонные работы | шт | 81.5494
УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ (УОСС), М2 | Бетонные работы | м2 | 18.7991
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 1.6512
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК СЕТКОЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (УОСС), Т | Бетонные работы | тн | 0.64557
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ : ПО БЕТОННЫМ СТОЛБАМ Ж/Б ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 3 МЕТРОВ (УОСС), М | Бетонные работы | м | 9.2308
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА, М | Бетонные работы | м | 37.235
УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО, М2 | Бетонные работы | м2 | 275.8621
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 0.6
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДО Ø 80 ММ (УОСС), ШТ | Бетонные работы | шт | 24.1582
ШТРОБЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН, ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ (УОСС), М | Бетонные работы | м | 16.8741
УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 13.4748
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ЛОТКОВ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 5
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 10 СМ, М2 | Земляные работ | м2 | 51.95
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ВРУЧНУЮ (ЩЕБЕНОЧНЫХ, ПЕСЧАННЫХ, ГРАВИЙНЫХ), М3 | Земляные работ | м3 | 3.35
ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, М2 | Земляные работ | м2 | 75
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ, М3 | Земляные работ | м3 | 1.4085
ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ (УОСС), М2 | Земляные работ | м2 | 46.9977
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ, ШТ | Земляные работ | шт | 20
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА С УПЛОТНЕНИЕМ ВРУЧНУЮ, М3 | Земляные работ | м3 | 7.92
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, М3 | Земляные работ | м3 | 5.2
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 6.5328
ШТУКАТУРКА СТЕН, М2 | Отделочные работы | м2 | 13
ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 10
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ, М | Отделочные работы | м | 22.7273
ШПАТЛЕВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, КОЛОНН, М2 | Отделочные работы | м2 | 16
ШПАТЛЕВКА РИГЕЛЕЙ И ПОТОЛКОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 13
ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 20.2
ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РИГЕЛЕЙ, ПОТОЛКОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 16.5289
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 6.8183
ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ, М2 | Отделочные работы | м2 | 20
ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 10.2476
ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 10.0416
ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 5
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН С УТЕПЛЕНИЕМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 7.2727
ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С УТЕПЛЕНИЕМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 15
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 5
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ", М2 | Отделочные работы | м2 | 10.6952
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" ИЛИ "АЛЮКОБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 1.818
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 9.091
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И КОВРОЛИНА С ПЛИНТУСОМ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 27.9676
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ ДО 10 СМ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 12.987
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 25
УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 18.81
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩ. 25ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 6.0606
УСТРОЙСТВО ФАЛЬШПОЛА ТОЛЩ. 75 ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 4
УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КРОВЛИ ТОЛЩ. 20 ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 30
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ, М2 | Отделочные работы | м2 | 25
КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА, М3 | Отделочные работы | м3 | 1.33
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, М2 | Отделочные работы | м2 | 6
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОВ КРОВЛИ (УОСС), М3 | Отделочные работы | м3 | 0.36
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ, М2 | Отделочные работы | м2 | 22
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЯ, М2 | Отделочные работы | м2 | 20
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ, М3 | Отделочные работы | м3 | 3
МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА: КРОВЕЛЬНОГО, М2 | Отделочные работы | м2 | 24.794
МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА: СТЕНОВОГО, М2 | Отделочные работы | м2 | 8.36
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ, М2 | Отделочные работы | м2 | 2
МОНТАЖ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ, М | Отделочные работы | м | 260
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/Б СТОЛБАМ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 5.6299
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 7.5001
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: УСТАНОВКА ВОРОТ СЕТЧАТЫХ, ШТ | Отделочные работы | шт | 1
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: УСТАНОВКА КАЛИТОК СЕТЧАТЫХ, ШТ | Отделочные работы | шт | 12
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОТЕН (ВОРОТ, КАЛИТОК) ОГРАЖДЕНИЙ, Т | Отделочные работы | тн | 0.066
УСТРОЙСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ : СТЕНЫ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 5
УСТРОЙСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ : КРОВЛИ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 17.7
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ, ОБДЕЛКИ, ЖЕЛОБЫ И Т.Д ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 7.0953
ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ И МДФ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 12
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ И МДФ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 9.9997
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ И КАССЕТНЫХ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 8
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 4
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ САЙДИНГОМ (КЕРАМОСАЙДИНГ, САЙДИНГ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ) (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 3.6833
НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, М | Отделочные работы | м | 16.0947
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ, ГАЗОБЛОКОВ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ (УОСС), М3 | Отделочные работы | м3 | 2.2573
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК, ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ, М | Отделочные работы | м | 10.9189
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ (ДОЩАТЫХ, ИЗ БРУСКОВ) (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 17.0233
УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 34.0368
УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ЗДАНИЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ЛСТК) НА БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (УОСС), Т | Отделочные работы | тн | 0.14763
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 100 ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 3.8082
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 3.0047
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МДФ-ПАНЕЛЕЙ, АЛЮМИНИЯ, ПВХ ПРОФИЛЕЙ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 6.4984
ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВРУЧНУЮ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ ПОВЕРХНОСТИ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 16.1128
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПВХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 120.1201
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 37.7537
УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "OTTOCENTO" (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 4.8602
Монтаж импульсной трубки | КИПиА | м | 18.0995
Монтаж металлических штампованных лотков | КИПиА | тн | 0.13
Прокладка кабеля по лоткам | КИПиА | м | 31.6
Прокладка кабеля по траншее | КИПиА | м | 26.4
Монтаж приборов | КИПиА | шт | 1.5
Прокладка кабеля в блоках и коробах | КИПиА | м | 40.6
Заделка для кабеля | КИПиА | шт | 15.38
Присоединение | КИПиА | жила | 66
Монтаж Коробки | КИПиА | шт | 2
Монтаж Щита | КИПиА | шт | 3