## Дисциплины
name
Земляные работ
Бетонные работы
Отделочные работы
Металлоконструкция
Трубопровод
Механомонтаж
КИПиА

## Корпуса
name | display_order
303 000 ЦПТ-Руда | 0
400 800 Эстакады | 1
401 100 - СКДР | 2
401 200 КСД | 3
401 300 КСГ | 4
401 400 КМД | 5
401 500 КМГ | 6
401 600 КРП | 7
402 100 Флотация | 8
402 200 Здание молибденовой флотации | 9
402 303 Фильтрация | 10
402 301 Участок сгущения медно-молибденого конц-та | 11
402 302 Участок сгущения медного концентрата | 12
402 305 Mолибденовые сгустители, фильтрация и осушители | 13
402 400 Конвейер концентрата | 14
402 600 Пульпонасосная | 15
403 101 Система водоснабжения РВС/ Насосная станция | 16
403 103 Система водоснабжения РВС/ Насосная станция | 17
403 109 Градирня | 18
403 300 Склад реагентов | 19
403 308 Здание приготовления флуокулянта | 20
403 309 Склад Реагента T-92 | 21
403 310 Склад Веретенного Масла | 22
403 324 АБК реагентов | 23
403 600 Склад шаров | 24
403 601 Склад реагентов №1 | 25
401 607 МК здание корпуса рудоподготовки | 26
403 700 Газовая котельная с установкой деминерализации воды | 27
404 000 ОБЪЕКТЫ ОЗХ | 28
403 400 Компрессорная сжатого воздуха | 29
WSS Водопровод (В-1) | 30
WSS Пожарный водовод (В-2) | 31
WSS Поливочный трубопровод (В-3) | 32
WSS Канализация (К-1) | 33
Система электроснабжения | 34
Проектные дороги | 35
Периметральное ограждение | 36
401 101 Конвейерная галерея 1 | 37
401 110 Конвейерная галерея 2 | 38
401 301 МК здание вторичного просеивания | 39
401 310 Перегрузочный узел-цикл просеивания | 40
401 320 Подающий конвеер втор. Просеивания | 41
401 330 Конв. Втор.прос.негаб | 42
401 331 Конв. Вторичного просеивания негабаритных пород 2 | 43
401 340 Продолжение подающего конвейера вторичного просеивания | 44
401 343 Конв. Вторичного просеивания пород малого размера | 45
401 401 МК здание третичного дробления | 46
401 501 Конв. Третичного дробления | 47
401 503 Конвейер третичного дробления | 48
401 510 Конв.для третичного просеивания | 49

## Виды работ
name | discipline_name | unit_of_measure | norm_per_unit | display_order
Монтаж лестниц, площадок, стоек и др. Малотоннажных конструкций на сварке, тн | Металлоконструкция | тн | 0.25 | 1
Монтаж металлоконструкций, тн | Металлоконструкция | тн | 0.4 | 2
Изготовление металлоконструкций, тн | Металлоконструкция | тн | 0.35 | 3
Изготовление мелких металлоконструкций на стройплощадке, тн | Металлоконструкция | тн | 0.15 | 4
Монтаж опор для трубопровода, тн | Трубопровод | тн | 0.22 | 5
Сварка стыков технологических трубопроводов, Di | Трубопровод | Di | 8 | 6
Монтаж ЗРА, шт | Трубопровод | шт | 3 | 7
Гидравлическое испытание трубопроводов, п.м | Трубопровод | п.м | 180 | 8
Монтаж парафланцевого соединения, шт | Трубопровод | шт | 6 | 9
Монтаж внутренних специализированных конструкций оборудования, тн | Механомонтаж | тн | 0.2 | 10
Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами, м2 | Механомонтаж | м2 | 8 | 11
Устройство бетонной подливки (УММР), м3 | Механомонтаж | м3 | 0.43 | 12
Монтаж агрегатов насосных центробежных, шт | Механомонтаж | шт | 0.23 | 13
Конвейер ленточный стационарный, тн | Механомонтаж | тн | 0.8 | 14
Флотационная машина: монтаж, тн | Механомонтаж | тн | 0.35 | 15
Монтаж стенки резервуара (рулонных заготовок), тн | Механомонтаж | тн | 0.44 | 16
Монтаж днища из рулонных заготовок для резервуаров, тн | Механомонтаж | тн | 0.6 | 17
Монтаж кровли из рулонных заготовок для резервуаров, тн | Механомонтаж | тн | 0.12 | 18
Мельница шаровая мокрого помола: барабан диаметром свыше 7000 мм, длина свыше 13000 мм, тн | Механомонтаж | тн | 0.58 | 19
Дробилка конусная для крупного дробления, ширина загрузочного/разгрузочного отверстия, мм 1500/200, тн | Механомонтаж | тн | 0.68 | 20
МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: БАЛОК, ШТ | Бетонные работы | шт | 2.5 | 21
УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, ШТ | Бетонные работы | шт | 9.7 | 22
МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, М3 | Бетонные работы | м3 | 4.1 | 23
МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ, М3 | Бетонные работы | м3 | 1 | 24
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ, М3 | Бетонные работы | м3 | 0.51 | 25
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ЛОТКОВ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 3.9416 | 26
НАСЕЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, М2 | Бетонные работы | м2 | 15.152 | 27
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 5.1111 | 28
УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДЛИВКИ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 0.43578 | 29
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ , М2 | Бетонные работы | м2 | 10 | 30
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 5.2 | 31
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3, М3 | Бетонные работы | м3 | 3 | 32
ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ПОЛЫ И ОТМОСТКИ, Т | Бетонные работы | тн | 0.35 | 33
ВЯЗКА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ПОД КОЛОННЫ, СТЕНЫ, БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, Т | Бетонные работы | тн | 0.2 | 34
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ, Т | Бетонные работы | тн | 0.55 | 35
МОНТАЖ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ (УОСС), Т | Бетонные работы | тн | 0.065 | 36
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДО 4 КГ , Т | Бетонные работы | тн | 0.047 | 37
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СВЫШЕ 4 КГ , Т | Бетонные работы | тн | 0.189 | 38
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, М3 | Бетонные работы | м3 | 3 | 39
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (УОСС), Т | Бетонные работы | тн | 0.1604 | 40
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ , ШТ | Бетонные работы | шт | 4.0004 | 41
УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ: ХИМИЧЕСКИХ, ШТ | Бетонные работы | шт | 81.5494 | 42
УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ (УОСС), М2 | Бетонные работы | м2 | 18.7991 | 43
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 1.6512 | 44
АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК СЕТКОЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (УОСС), Т | Бетонные работы | тн | 0.64557 | 45
УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ : ПО БЕТОННЫМ СТОЛБАМ Ж/Б ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 3 МЕТРОВ (УОСС), М | Бетонные работы | м | 9.2308 | 46
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА, М | Бетонные работы | м | 37.235 | 47
УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО, М2 | Бетонные работы | м2 | 275.8621 | 48
ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 0.6 | 49
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПЕРФОРАТОРОМ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДО Ø 80 ММ (УОСС), ШТ | Бетонные работы | шт | 24.1582 | 50
ШТРОБЛЕНИЕ БЕТОННЫХ СТЕН, ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ (УОСС), М | Бетонные работы | м | 16.8741 | 51
УСТРОЙСТВО ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 13.4748 | 52
УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНЫХ ЛОТКОВ (УОСС), М3 | Бетонные работы | м3 | 5 | 53
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 10 СМ, М2 | Земляные работ | м2 | 51.95 | 54
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ВРУЧНУЮ (ЩЕБЕНОЧНЫХ, ПЕСЧАННЫХ, ГРАВИЙНЫХ), М3 | Земляные работ | м3 | 3.35 | 55
ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, М2 | Земляные работ | м2 | 75 | 56
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ, М3 | Земляные работ | м3 | 1.4085 | 57
ПОСЕВ ГАЗОНОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОЧВЫ (УОСС), М2 | Земляные работ | м2 | 46.9977 | 58
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ, ШТ | Земляные работ | шт | 20 | 59
ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА С УПЛОТНЕНИЕМ ВРУЧНУЮ, М3 | Земляные работ | м3 | 7.92 | 60
ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, М3 | Земляные работ | м3 | 5.2 | 61
УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 6.5328 | 62
ШТУКАТУРКА СТЕН, М2 | Отделочные работы | м2 | 13 | 63
ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 10 | 64
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ, М | Отделочные работы | м | 22.7273 | 65
ШПАТЛЕВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, КОЛОНН, М2 | Отделочные работы | м2 | 16 | 66
ШПАТЛЕВКА РИГЕЛЕЙ И ПОТОЛКОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 13 | 67
ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 20.2 | 68
ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ РИГЕЛЕЙ, ПОТОЛКОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 16.5289 | 69
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 6.8183 | 70
ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ, М2 | Отделочные работы | м2 | 20 | 71
ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 10.2476 | 72
ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА ДВА РАЗА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 10.0416 | 73
ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 5 | 74
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ДВУХСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН С УТЕПЛЕНИЕМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 7.2727 | 75
ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ С УТЕПЛЕНИЕМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 15 | 76
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, М2 | Отделочные работы | м2 | 5 | 77
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ", М2 | Отделочные работы | м2 | 10.6952 | 78
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" ИЛИ "АЛЮКОБОНД" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 1.818 | 79
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 9.091 | 80
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И КОВРОЛИНА С ПЛИНТУСОМ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 27.9676 | 81
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ ДО 10 СМ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 12.987 | 82
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 25 | 83
УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 18.81 | 84
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩ. 25ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 6.0606 | 85
УСТРОЙСТВО ФАЛЬШПОЛА ТОЛЩ. 75 ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 4 | 86
УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ КРОВЛИ ТОЛЩ. 20 ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 30 | 87
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ, М2 | Отделочные работы | м2 | 25 | 88
КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА, М3 | Отделочные работы | м3 | 1.33 | 89
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, М2 | Отделочные работы | м2 | 6 | 90
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСОВ КРОВЛИ (УОСС), М3 | Отделочные работы | м3 | 0.36 | 91
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ, М2 | Отделочные работы | м2 | 22 | 92
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЯ, М2 | Отделочные работы | м2 | 20 | 93
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ, М3 | Отделочные работы | м3 | 3 | 94
МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА: КРОВЕЛЬНОГО, М2 | Отделочные работы | м2 | 24.794 | 95
МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФЛИСТА: СТЕНОВОГО, М2 | Отделочные работы | м2 | 8.36 | 96
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ, М2 | Отделочные работы | м2 | 2 | 97
МОНТАЖ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ, М | Отделочные работы | м | 260 | 98
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/Б СТОЛБАМ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 5.6299 | 99
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЛБАМ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 7.5001 | 100
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: УСТАНОВКА ВОРОТ СЕТЧАТЫХ, ШТ | Отделочные работы | шт | 1 | 101
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ: УСТАНОВКА КАЛИТОК СЕТЧАТЫХ, ШТ | Отделочные работы | шт | 12 | 102
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОТЕН (ВОРОТ, КАЛИТОК) ОГРАЖДЕНИЙ, Т | Отделочные работы | тн | 0.066 | 103
УСТРОЙСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ : СТЕНЫ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 5 | 104
УСТРОЙСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ : КРОВЛИ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 17.7 | 105
УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ, ОБДЕЛКИ, ЖЕЛОБЫ И Т.Д ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 7.0953 | 106
ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ И МДФ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 12 | 107
ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ И МДФ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 9.9997 | 108
УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ: РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ И КАССЕТНЫХ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 8 | 109
ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ, М2 | Отделочные работы | м2 | 4 | 110
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ САЙДИНГОМ (КЕРАМОСАЙДИНГ, САЙДИНГ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ) (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 3.6833 | 111
НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, М | Отделочные работы | м | 16.0947 | 112
КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ, ГАЗОБЛОКОВ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ (УОСС), М3 | Отделочные работы | м3 | 2.2573 | 113
УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК, ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ, М | Отделочные работы | м | 10.9189 | 114
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ (ДОЩАТЫХ, ИЗ БРУСКОВ) (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 17.0233 | 115
УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 34.0368 | 116
УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ ЗДАНИЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ЛСТК) НА БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ (УОСС), Т | Отделочные работы | тн | 0.14763 | 117
УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО: 100 ММ, М2 | Отделочные работы | м2 | 3.8082 | 118
МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 3.0047 | 119
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МДФ-ПАНЕЛЕЙ, АЛЮМИНИЯ, ПВХ ПРОФИЛЕЙ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 6.4984 | 120
ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВРУЧНУЮ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ ПОВЕРХНОСТИ (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 16.1128 | 121
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПВХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 120.1201 | 122
УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ (УОСС), М | Отделочные работы | м | 37.7537 | 123
УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "OTTOCENTO" (УОСС), М2 | Отделочные работы | м2 | 4.8602 | 124
Монтаж импульсной трубки | КИПиА | м | 18.0995 | 125
Монтаж металлических штампованных лотков | КИПиА | тн | 0.13 | 126
Прокладка кабеля по лоткам | КИПиА | м | 31.6 | 127
Прокладка кабеля по траншее | КИПиА | м | 26.4 | 128
Монтаж приборов | КИПиА | шт | 1.5 | 129
Прокладка кабеля в блоках и коробах | КИПиА | м | 40.6 | 130
Заделка для кабеля | КИПиА | шт | 15.38 | 131
Присоединение | КИПиА | жила | 66 | 132
Монтаж Коробки | КИПиА | шт | 2 | 133
Монтаж Щита | КИПиА | шт | 3 | 134